Verze A-D byly stejny jen jsou proházený otázky 
1)Q-metr-schéma pro měření kapacit,princip,blokový schéma

jedná se o rezonanční měřidlo, měření probíhá při stavu rezonance: Q=U2U1=1ω.CNRX=1ω.CN=ω.LX=ω.LXRX
				  (rezonance)

používá se pro měření indukčnosti, jakosti a vlastní kapacity.

2)Vzájemná a vlastní indukčnost-schéma,princip,výpočet

def. vzáj. ind.u2=Mdi1dt-> M=U2ω.I1

def. vlast. ind. u=Ldidt→U=ωLI→L=UωI

Vlastní: změnou mag.toku v obvodu se indukuje napětí u=Ndφdt→L=N2Rm

Vzájemná…koeficient úměrnosti M resp. L12=φ12CI1=N2.φ12I1

3)Elektromagnetický systém-značka,vlastnosti,použití,konstrukční schéma

princip: využívá sil působících na feromagnetická tělíska v magnetickém poli nepohyblivé cívky.
použití: měření střídavých proudů a napětí (vyjímečně ss veličin)

vlastnosti: pohybový moment MP=12dLdB.I2; tlumení: vzduchové(často), megnetické

1 – cívka; 2 – osička pohyblivé části; 3 – uložení; 4 – plíšky

5 – vzduchové tlumení; 6 – direktivní pružina; 7 - ručka

4)Obecný střídavý můstek-použití,schéma

použití: měření impedancí

5)Výpočet-Magnetoel. přístrojem naměříme obdélníkový průběh.Frekvence je 50Hz a amplituda 10V.Jakou hodnotu ukáže přístroj?Zdůvodněte

magnetoel. přístroj měří střední hodnotu, tedy Uav=4T0T4u(t)dt=4T0T4Umdt=4TUmt0T4=Um=10V

{podle mě... :-)}

Test A a B byl stejne jen jinak otazky sli za sebou. 
1- Magnetoelektrycky system: znacka, nakres konstrukce, vlastnosti, pouziti

B – pole v mezeře

N – počet závitů cívky

Rf – odpor Al rámečku
použití: měří střední hodnotu procházejícího proudu. Vhodné pro měření SS napětí a proudů. Při vyšších kmitočtech měří SS složku průběhu. Pro měření střídavých veličin nutno doplnit vhodným převodníkem (usměrňovač, termočlánek)

Vlastnosti: pohybový moment MP = kP.I

Pohybová konstanta kP = 2NBlr, kde N je počet závitů,

B je indukce v mezeře

l [el] je výška cívky

r je střední poloměr

vzduchové mezery

2-Obecny stridavy mustek:schema zapojeni,podminky rovnovahy, pouziti.

podmínka rovnováhy (NI=0): ZXZ2=Z3Z4

použití: měření impedancí

3-Mereni dynamicke hysterezni smycky: schema zapojeni, princip urceni ztrát v zeleze. 
ztráty v železe:PFe=SnfV=SnfSžls

kde Sn=Smxmy je normálová plocha smyčky a V je objem.

Měřítko X a Y mx=2Hmaxakde a  je rozkmit stopy ve vodorovném směru v dílcích rastru displeje a  my=2Bmaxbkde b je rozkmit stopy ve svislém směru v dílcích rastru displeje a S je plocha smyčky ve čtvereč. dílcích rastru displ.

Hmax je max intenzita Hmax=2I1N1lsa Bmax je max indukce Bmax=U24,44SžN2fkde Sž je plocha průřezu jádra.

4-Mereni 3.faz vykonu: Aronovo zapojeni, schema, princip

Podle KZ musí být součet proudů ve všech fázích roven nule. Proto platí

i1+i2+i3=0 a P=PW1+PW2.

5-Magnetoel ustroji pristroj obdelnikovy prubeh amplituda 10V f=50Hz kolik bude ukazovat pristroj?

magnetoel. přístroj měří střední hodnotu, tedy Uav=4T0T4u(t)dt=4T0T4Umdt=4TUmt0T4=Um=10V

{podle mě... :-)}