I) Teoretická část

1) Tepelná elektrárna Tušimice II

Popis tepelného schématu elektrárny, zapojení do ES. Provozní charakteristiky (poskytování PpS, SE, Ostrovní provoz)

Odsíření – možné metody, popis stávající (schéma, chemické rovnice apod.)

Chemická úpravna vody (CHÚV) a kontrola provozních látek

– které látky se kontrolují a jak (olej, palivo – výhřevnost, atd.)

Bloková dozorna 

– popis použitého řídícího a informačního systému

- výpis potřebných dat ze systému pro výpočet tepelného schematu, korekce spotřební charakteristiky.

2) Teplárna Žatec
tepelné schéma teplárny

zapojení do ES a dodávky tepla

3) Paroplynová elektrárna Vřesová 
´
popis tepelného schématu

zapojení do sytému energetického zásobení

4) Elektrárna Ledvice
popis tepelného schématu

znázornění oběhu s nadkritickým parogenerátorem
II) Výpočtová část

1) Tepelný výpočet bloku 200 MW elektrárny Tušimice II

Úkol:

– stanovit výpočtem množství páry Mp na vstupu do turbíny při daném výkonu a porovnat s naměřenou hodnotou, Výpočet účinnosti hrubé i čisté
V práci nesmí chybět:

vytištěné zadání

zjednodušené tepelné schéma bloku ručně popsané všemi proměnnými vyskytujícími se ve výpočtu (značení se musí shodovat)

i-s diagram se zakreslenou expanzí v turbíně a s vyznačením odečtených parametrů, bilanční rovnice s proměnnými, dosazení a minimálně naznačeným výpočtem vlastní spotřeba bloku 11% (pouze pro ty, kteří se neúčastní výuky na bloku)

2) Korekce spotřební charakteristiky bloku 200 MW

využít připravené vztahy, číselně dosadit a vypočítat základní a skutečnou spotřební charakteristiku ze zadaných hodnot při proměnném výkonu a vynést obě výsledné křivky v regulačním rozsahu do grafu
