P1-2-1

2. Základní rozdělení chemických senzorů určených pro detekci plynných směsí

řada principů - fyzikálně chemické vlastnosti látek

Základem je sorpce molekul plynu (páry) na pevnou látku.

# Nejdůležitější druhy chemických senzorů:

- vodivostní chem. s. (naz. též polovodičové s.)

- polovodičové s. MIS

- rezistorové  kovové

- elektrochemické (potenciometrické a amperometrické)

- optické (naz. též optovláknové: aktivní a pasivní)

- pelistory

- rezonanční (piezoelektrické a SAW)

- kapacitní

- ostatní (Peltierův článek, Seebeckův jev)

# Vodivostní chemický senzor

Obr. 1: Příklady planárního uspořádání : a) aktivní vrstva a odporové topení na opačné straně čipu (b) jednostranné provedení

P1-2-2

# Vodivostní chemický senzor

- pracovní teplota - 20-1000 °C

- aktivní vrstva senzoru - polovodivé vlastnosti

- polovodivé oxidy (SnO2, ZnO, TiO2, (Fe2O3, In2O3 atd.)

- dopanty, katalyzátory, selektivní membrány

- polovodivé org. láty (phtalocyaniny, polypyroly, acetylacetonáty atd.).

- technologie: tlustovrstvá a tenkovrstvá (~102-103 nm)

- př. detekce: H2, NOX, NH3,SOX, H2S, CS2, SOX, alkany, páry alkoholů i jiných organických látek atd.

sorpce molekul plynů (par) ( redox. děje (změna el. vodivosti akt. vrstvy

a)						b)

Obr. 2 : Trubičkové (a) a perličkové (b) uspořádání

Citlivost chemických vodivostních s - stejnosměrné metody měření:

Si(tm, Ci) =

Varianty:

reciproká hodnota, odečtení 1, vyjádření v % nebo %o, místo Rair(tm) vztažení k nějaké urč. konc. plynu apod.

Metody využívající střídavého signálu

P1-2-3

Rezistorové  kovové

- změna vodivosti (jako polovodičových vodivostních)

- tenké vrstvy vodičů - sorpce na povrchu.

Př. částečně krystalický uhlík  katalyzovaný Pt je citlivý na H2 . Postačuje pracovní teplota 110 °C (citlivost ~ 55 pro 100 ppm).

# Elektrochemické

- založeny na elektrochem. principech

- hojně rozšířené

(nízké pořizovacími i provozními náklady, vysoká citlivost a selektivita)

- pro některé aplikace nenahraditelné (detekce iontů)

- nevýhoda - časová nestálost odezvy

(řešení - mikroelektronika, periodická kalibrace, s. na jedno použití)

Obr. 3:  Obecné schéma elektrochemického senzoru

- min. 2 eldy spojené prostř. s iont. vodivostí (kapal. nebo pev. elektrolyt)

- elda indikační - redoxní reakce (vztah k měřené složce)

- elda referentní (pomocná) - reakce neovlivnitené změnami v anal. prostř.

- různé geometrické uspořádání a použité materiály

P1-2-4

Potenciometrické s.: měření U za bezproudového stavu (U = f(log c))

Redoxní reakce výměnná:

reakční partneři  v okolí eldy a na jejím povrchu se pouze vyměňují, jejich celkové množství se teoreticky nemění (Ielda = 0A, C ( (Vredox)

Rovnovážné výměnné reakce:

nedohází ke změnám oxidačního čísla

ustavuje se tzv. membránový potenciál

Redox. i membránový potenciál se měří jako U mezi indikační a referentní eldou.

Amperometrické (voltametrické) senzory - I = f(c).

Konverzní redox. reakce:

měřená složka se na eldě oxiduje nebo redukuje  její množství v okolí nebo na povrchu elektrody mění ( el. proud I

## Potenciometrické senzory

nejvíce využívané -ISE

IS membrána (skleněná, monokrystalická, polykrystalická, kapalná) - 	výměna určitého iontu

Jedna strana membrány je smáčena roztokem o konst. C tohoto iontu (vnitřní, referentní roztok), druhá je v kontaktu s analyzovaným roztokem. Na obou stranách membrány se ustaví rovnováha mezi ionty v roztoku a v membráně a vytvoří se membránový potenciál. Je-li koncentrace iontů ve vnitřním roztoku jiná než v roztoku analyzovaném, oba membránové potenciály se liší a jejich rozdíl je logaritmickou funkcí koncentrace iontu v analyzovaném prostředí. Napětí odpovídající rozdílu membránových potenciálů měříme mezi dvěma referentními elektrodami, vnitřní (součást ISE) a vnější.

Selektivita elektrod je vázána na určité podmínky, každá ISE totiž vykazuje větší či menší odezvu ni na ostatní ionty.

Plynové senzory jsou odvozeny od skleněné pH elektrody. Jsou používány především pro stanovování CO2, SO2, NO2 a NH3.

P1-2-5

Obr. 4: Schéma a princip použití plynového senzoru

P1-2-6

Skleněná elektroda v nádobce obsahující roztok vnitřního elektrolytu a referentní elektrodu je přitlačena k semi- permeabilní membráně tak, že mezi membránou a povrchem elektrody se vytvoří velice tenký film ((m) elektrolytu. Stanovovaný plyn permeuje z analyzovaného  prostředí membránou do filmu elektrolytu, se účastní protolytických reakcí. Výsledná změna pH elektrolytu se snímá pH elektrodou. Transportní procesy (především difúze) mezi filmem a objemem vnitřního elektrolytu zajišťují výměnu elektrolytu ve filmu, čímž je umožněno kontinuální měření.

## Solid-state senzory

pevný elektrolyt - perspektivní (odolnost k poruchám)

iont. vodivost dána iontem vzniklým na eldách  při elektrochem. r. detek. plynu.

většinou zvýšená teplot (labor. teplota - některé anorg. a org. protonové vodiče)

senzory O2 (častý př.) - elyt - ZrO2 (ionty O2-), teplota až 1000 °C

Princip detekce:

např. trubička z oxidu zirkoničitého je opatřena z vnitřní i vnější strany porézní platinovou elektrodou. Jedna z elektrod je v kontaktu s analyzovaným prostředím, druhá s prostředím referentním (zpravidla vzduchem). Je-li v měřeném a referentním prostředí různý parciální tlak (koncentrace kyslíku), lze mezi elektrodami naměřit napětí, které je logaritmickou funkcí těchto parciálních tlaků.

Využití ZrO2 s.:

řízení spalovacích procesů

(automobilový průmysl - (-senzory - optimalizace činnosti spalovacího motoru)  ampérometrický režim (kyslíková pumpa) - citlivější

V případě, že pro detekci určité plynné látky  není k dispozici vhodný elyt, lze použít detektoru s pomocnou fází citlivou k detekovanému plynu. Touto fází je vrstva sloučeniny umístěná mezi indikační elektrodou a tuhým elektrolytem. Citlivá vrstva má za úkol rychle převést ionty vznikající při elektrochemické reakci na indikační elektrodě na ionty způsobující iontovou vodivost tuhého elektrolytu.

Př.: senzor Cl2: tuhý elyt Ag+-alumina (Ag+ ionty).

Mezi Pt elektrodou a Ag+-aluminu je zařazena vrstva AgCl, v níž je aktivita Cl- iontů vznikajících na elektrodě v přítomnosti chloru převedena na aktivitu Ag+ iontů, které jsou tuhým elektrolytem transportované.

P1-2-7

ISFET (CSFET, CHEMFET)

– iontově (chemicky) selektivní či sensitivní tranzistor řízený polem

řídící elda - citlivá vrstva

převodník fyzikálně-chemického projevu systému na el. signál - univerzálnost

druh chemicky citlivé vrstvy (  druh detek. látky

integrace více druhů ISFETů ( mikroel. struktury 	( selektivita, anal. směsi

velké série jednorázových nereversibilních s.

## Ampérometrické (voltamerické) s.

měření proudu

voltametrická (polarografická) elda  - vkládán časem se měnící potenciál

stanovení stopových C těžkých kovů ( je možná specializace, volný/vázaný iont).

amperometrické s.: měření za konstantního potenciálu

indikační elda

- odděl. od anal. prostředí semipermeabilní membránou (prop. pouze plynné l.)

Clarkova cela (nejpoužívanější): amperometr. stanovení O2

(vodárenství, biotechnologie, ochrana životního prostředí atd.)

uspořádání podobné jako u potenciometr. s. (obr. 3a)

místo pH eldy ( amperometr. elda (např. Pt katoda)

vložený  potenciál ( redukce detek. plynné složky (O2)

vhodný výběr materiálu ( galvanický s. (bez vloženého U)

př. stanovení O2 galvan. s.:

katoda: O2 + 4 H+ + 4 e- = 2 H2O

Pb anoda: 2 Pb + 2 H2O = 2 PbO + 4H+ +4 e-

P1-2-8

Elektrochemický převodník

kompaktní amperometr. membránový s.

výměnná jednotka v přenosných i stacionárních dosimetrech či analyzátorech detekce: Cl2, HCl, HCN, H2S, NO2, H2, CO, AsH3, SiH4 atd.

struktura může být obdobná  Clarkově cele

(senzor s filmem elytu, vložené U nebo galvanické zapojení)

možnost použití pokovené membrány

Obr. 5: Schéma elektrochemického převodníku

V tomto případě je indikační elda vytvořena přímo na té straně membrány, která je v kontaktu s roztokem vnitřního elytu. Nepokovená strana je exponována v analyzovaném prostředí. Hlavním přínosem tohoto uspořádání je, že nemůže dojít k vyschnutí filmu elektrolytu při měření v plynném prostředí, což se projeví na životnosti. Materiál indikační elektrody, její potenciál a složení elektrolytu, určují, jaký plyn lze detekovat a jsou výrobci tajeny.

P1-2-9

Kapacitní

- změna ( dielektrika  rychle a reverzibilně sorbujícího složky plynů a par

- vhodné pro měření koncentrací polárních molekul (vlhkost)

- parametry: vlastnosti dielektrika, stabil. el. parametrů, pórovitost atd.

- dielektrikum: pórézní hydratované vrstvy Al2O3 nebo polymeru

- uspořádání - sendvič –polopropustná Au elda napařená na  sorpční vrstvu.

Mezi rezistorovými a kapacitními senzory není zřetelná hranice, záleží na tom, která složka admitance se měří.

Př. použití je měření n-hexanu ve vzduchu, kde citlivou sorpční vrstvou je polycyanopropylmethyl (PCM). Často se rovněž používají polysiloxany, phtalocyaniny a polypyroly.

Polovodičové senzory typu MIS

- struktura MIS (Metal – Insulator – Semiconductor)

- unipolární tranzistory

Elektrické vlastnosti struktury MIS jsou ovlivňovány rozložením volných nosičů náboje na rozhraní izolant – polovodič a vnějším elektrickým polem.

Každý reprodukovatelný fyzikální nebo chemický děj působící na tomto rozhraní může být využit pro konstrukci senzorů typu MIS.

typy s.: kondenzátorové, diodové, tranzistorové

Obr. 6: Kondenzátor typu MIS a jeho náhradní obvod

P1-2-10

vznik oblasti prostorového náboje OPN - náhradní kapacita CS

izolátor (např. tenká vrstva oxidu) - kapacita COX

Obr. 7: Posun C-V charakteristiky vlivem sorpčního děje

sorpce, fyzikálně chemické děje ( vliv OPN ( posun křivky - (U (

vyhodnocení kapacitním můstkem

typy MIS s.:

- řízené změnami v izolační vrstvě,

- řízené interakcí kovového hradla s plynem,

- řízené dipólovou vrstvou nad izolátorem

Obr.8: Geometrie hradla tranzistoru MIS

P1-2-11

Obr. 9.  A) tranzistor MIS jako senzor vodíku,  b) dipólová vrstva na rozhraní Pd-SiO2

rozpouštění H2 v Pd hradle (

rozpouštění H2 (

disociace (

difúze k rozhraní kov-izolátor (

tvorba dipólové vrstvy (

propustnost kanálu

ISFET (iontově selektivní tranzistory typu FET)

- hradlo tvoří membrána ISE

P1-2-12

Optické senzory

## Chemické optovláknové s. (CHOVS)

- spojitý nebo impulsní optický signál (LED dioda, polovodičový laser)

- optické vlákno

- modulace optického signálu měřenou veličinou (koncentrací)

- detektor záření (např. na PIN diodu, lavinovou fotodiodu).

Výhody:

  - necitlivost vůči elmg. rušení

  - odolnost proti korozi

  - možnost použití v explozivních a hořlavých prostředí

  - malé rozměry a hmotnost

Nevýhody:

- vliv mikroohybů a deformací

- vliv radioaktivního záření

- vliv teploty

- chemické vlivy aj.

Dělení podle typu modulace: amplitudová (tzv. intenzivní), fázová, polarizační, modulace vlnové délky a časového šíření impulsů.

Dělení podle funkce opt. vlákna: aktivní a pasivní

### Aktivní (též vlastní, interní)

- citlivá vrstva nanesena přímo na jádře optického vlákna

- vlivem sorpce nebo chemické reakce některé přenosové vlastnosti vlákna (změna amplitudy - útlum, polarizace, fáze, index lomu, rozptyl atd.)

Pasivní (též nevlastní, externí)

- optické vlákno - pouze přenos signálu

- zdroje ( vlastní reakce s měřenou veličinou ( detektor záření

- vlastnosti záření se modulují vlivem fyzikální veličiny mimo vlákno

P1-2-13

Reflexní senzory - změna barvy odraženého záření

- akt. vrstva (příp. mikrokyveta s roztokem a poloprop. membr.) - konec vl.

- změna opt. vlastnosti vrstvy (roztoku)						        (např. absorbance, barva, rozptyl, fluorescence, fosforescence atd.)

- měření koncentrace kyslíku, chlorovaných HC, NOX, CH4, NH3

a) aktivní typ			   b) pasivní typ

Obr. 10: Příklady provedení senzorů  na NH3

Jiné dělení:

- Přenosové CHOVS (tzv. tranzitní) - vstupní a výstupní optické vlákno

- Odrazové CHOVS (tzv. reflexní) - vstupní v. totožné  výstupním v.

## Šíření záření vlnovodem

Obr. 11: Dvouvrstvý vláknový vlnovod s povlakem

- rozhraní mezi jádrem a pláštěm - totální odraz (zrcadlo) - nj > np

- vlákna anorg. (křemenné sklo)a org. (PMMA, PS), UV, VIS, IR

- Množství záření přenášeného vlnovodem je přímo úměrné NA2

P1-2-14

Pelistory

- jeden z nejstarších typů chemických s.

- spalitelné plyny - měření tepelné energie spalování ((T ( (Rt)

- vytápění Pt topným meandrem (Pt-teploměr)

- katalyzátor (Pt, Pd, Rh, Ru, Re), keram. nosič (nižší teplota)

a) Schéma 					b) Provedení

Obr. 12: Uspořádání pelistoru

1 pouzdřené vinutí, 2 keramická perlička,

3 povrchový katalyzátor, 4 přívodní drátky – nosníky

- kulička nebo váleček (( 1 - 2 mm), na bázi Al2O3

- odporové vinutí Pt-drátek (( 0,03 - 0,1 mm)

- zapojení do Wheatstneova můstku s pasivovaným pelistorem          (s deakt. katal. – hydroxidem, slouč. Pb, boritany, sklem)

- kompenzace změny teploty, průtoku, tepelné vodivosti plynné směsi

Neizotermní režim měření (nejč., komerční senzory)

údaj o koncentraci odvozen z nárůstu teploty

Izotermní režim měření

teplota  konst.

Pelistory:

- měření hořlavých plynů a par

- konc. okolo dolních mezí výbušnosti (řádově  obj. %)

- vývoj ( snižování příkonu (katal. pracujících při  nižších teplotách)

- výhody: jednoduchost, selektivita k hořlavým látkám jako celku a provozní spolehlivost.

- nevýhoda: nízká citlivost

P1-2-15

Rezonanční senzory

Piezoelektrické s.

- měření změny hmotnosti pomocí piezoelektrického výbrusu

- adsorbentu (absorbentu)

- piezoelektrický rezonátor (gravimetrické stanovení)

- ( modifikace křemene 							          (vys. pevnost, chem. odolnost, min tepl. roztažnost, elektronická souč.)

- další materiály: Li2NbO3, BaTiO3,  piezopolymery

- piezoelektrické vrstvy CdS a ZnO - kompatibilita s Si-IO

Piezoelektrický jev:

deformace krystalu ( dipólový el. moment obj. elementu

el. momenty všech el. ( el. polarizace krystalu

závislost na směru deform. vzhledem k osám krystal. mřížky

Piezoelektrický krystalový rezonátor

- monokryst. tyčinka (destička) přesného tvaru

- kovové elektrody s vývody

- zapojení do el. obvodu ( PKR se rozkmitá s fr

- závisí na orientaci vůči krystalografickým osám (teplotní závislost fr)

- piezoel. krystal. jednotku – PKJ

(PKR-namontovaný a nastavený v hermetickém nebo vakuovém držáku)

P1-2-16

sériový rezonanční kmitočet:

paralelní rezonanční kmitočet:

Obr. 14: Náhradní el. obvod piezoelektrického rezonátoru

Obr. 15: Kmitočtová závislost reaktance rezonátoru v okolí vlastní rezonance

piezoel. krystal + zpětnovazebního el obvodu ( oscilátor (fr) ( ~U (obdélník)

adsorpce plynu ( (m (

Obr. 16: Měřicí uspořádání piezoelektrického senzoru

1 – měřicí komůrka, 2 – křemenný výbrus, 3 – elektroda, 4- vrstva sorbentu, 5- elektrické přívody, 6 – izolační základna

P1-2-17

výběr adsorbentu (absorbentu) ( citlivost k různým složkám

- nízká tenze par

- vysoká afinita k měřené složce

- netečnost k doprovázejícím složkám

množství sorbentu - kompromis (1-100 (g.cm-2)

větší množství ( zvýšení citlivosti, zhoršení stability, zpomalení odezvy

Aplikace:

1. detekce par Hg

Au sorbent (většinou připoj. eldy)

malé množství Hg ( sorpce na povrchu Au

větší množství Hg ( nasycení povrchu Au ( zpomalení (

( difúze pod povrch ( amalgám

citlivost ~ 10–12 g Hg

2. stanovení SO2

chemický a fyzikálně chemický princip, probublávání roztokem Hg2(NO3)2

, ( detekce Hg páry (

citlivost ~ 100 ppb SO2

3. stanovení CO - podobné, teplota přes 200 °C, citlivost ~1 ppb CO

4. přímá stanovení - sorbenty

| uhlovodíky | silikonový olej |
| --- | --- |
| aromáty | (,(-dipropionitril, polyethylenglykol 400 |
| nenasycené uhlovodíky | glycerin s AgNO3 |
| voda | silikagel, molekulová síta, Al2O3 |
| sirovodík | octan olovnatý, Ag, ‚Cu |
| čpavek | kyselina ascorbová, extrakt papriky, |
| SO2 | Na2HgCl4, silikonové tuky, trietanolamin, p-toluidin |
| organofosfáty | izonitrilobenzoyloctan sodný, komplex cobalt-izonitrilobvenzoylaceton |

P1-2-18

Dynamické vlastnosti (rychlost odezvy):

Čím je vrstva tlustší, tím je senzor citlivější, ale tím pomaleji se ustavuje rovnováha, desorpce je obvykle mnohem pomalejší než sorpce.

T90: ~101s - ~100min.

sorbenty: s vratnou sorpcí a s nevratnou sorpcí

Obr. 17: Příklad časového průběhu výstupního signálu – vratná sorpce

sorbenty s nevratnou sorpcí - desorpce extrémně pomalá ( obnova žíháním

(desorpce Hg z Au ~ 200 °C)

P1-2-19

Mikroelektronické rezonanční senzory

-  kompatibilita s Si technologií monolitických IO

## S. s povrchovými akustickými vlnami (SAW – Surface Acoustic Wave)

zpracování vf signálu - 101 MHz - 2 GHz

(zpožďovací vedení pro rezonanční filtry)

Obr. 18: Zpožďovací vedení SAW			vSAW ~ 103 m.s-1,SiO2 - 3200 m.s-1

piezoelektrická destička se dvěma hřebenovými (interdigitálními) elektrodami

vf signál (~U) ( nepřímý piezoel. jev (tj. k elektrostrikce) (

( synchronní deformace piezoel. krystalu ( akustická vlna (

( přímý piezoel. jev ( el. signál

Povrchem substrátu vedení SAW se šíří podélná a příčná složka Rayleighova povrchového vlnění (tj. elastické vychylování atomů z rovnovážných poloh po eliptické dráze). Akustická vlna se šíří směrem k výstupnímu měniči, v němž je zpětně přeměněna na el. signál prostřednictvím přímého piezoelektrického jevu. Je-li kmitočet budícího signálu takový, že vznikající akustická vlna postupuje mezi jednotlivými zuby elektrody ve fázi, dochází k minimálnímu útlumu zpožďovacího vedení mezi výstupním a vstupním el. signálem (rozměr elektrod odpovídá ().

Princip senzoru SAW spočívá v závislosti zpoždění (t na měřené veličině, buď změnou rychlosti vSAW nebo rozměru krystalu l . Výstupní veličinou je buď kmitočet nebo číslicový signál.

P1-2-20

Některé další principy (Peltierův článek, Seebeckův jev)

Senzory na fungující na principu bobtnání

rozpouštění některých par org. látek v tenkých filmech polymerů (

( změna rel. tloušťky ( optická měření

Přímé měření sorpčního tepla za pomoci mikročipu termočlánkové baterie.

Využití Seebeckova jevu (u polovodičů)

grad T ( migrace vol. nosičů Qgrad V (termoel. U - stud. a tepl. konec)

Obr. 19: Znázornění vzniku termoelektrického napětí difúzí volných nosičů náboje při teplotním gradientu: a) typ n, b) typ p, c) termoelektrický obvod

- sorpce molekul plynu ( konc. volných nosičů Q ( termoel. U

- využití planárních struktur a materiálů jako v případě vodivostních senzorů (SnO2. In2O3), avšak vyhřívá se pouze jeden konec polovodiče ( U

- zakrytí pouze ½  akt. vrstvy katalyzátorem ( grad T ( termoel. U

Peltierův článek

# Text boxes

Rair(tm)

Rgas(tm, Ci)