MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Ing. František STEINER

MZEK 2+1

1) Úvod do problematiky, historie, trendy, potřeby praxe

2) Zákony, předpisy a normy - náležitosti pro návrh, výrobu, provoz a zkušebnictví

3) Účinky elektřiny na člověka a ochrana před nimi, první pomoc

4) Elektrotechnická kvalifikace pracovníků

5) Klasifikace a značení prvků a zařízení - důsledky pro měření, zkoušení a revize

6) Zkušební prostory - podmínky, vybavení

7) Rozvodné soustavy - vlastnosti, podmínky, měření

8) Provozní měření základních elektrických parametrů - výběr metod a zařízení

9) Prostředí a krytí - měření, značení

10) Ochrany před nebezpečným dotykem - druhy, principy, podmínky

11) Zkoušení ochran - výběr metod a zařízení

12) Revize - účel, podmínky, příprava13) Revize - provádění, revizní zpráva