## Slide 1
Experimentální metody v mechanice tekutin a termodynamice
ZČU: Zkoušení energetických strojů
ČVUT: Základy inženýrského experimentu
Prof. Václav Uruba
ÚT AVČR, ZČU Plzeň, ČVUT Praha
http://home.zcu.cz/~uruba/vyuka/ZES/
01 Teorie fyzikálního modelování

## Slide 2: Obsah kurzu
Teorie fyzikálního modelování
Měření teplot
Měření tlaků
Měření viskozity tekutin
Měření rychlosti proudění
Měření průtoku potrubím
Měření povrchového tření
Optické metody
Základy sběru a zpracování signálů a chyby měření
Experimentální zařízení v mechanice tekutin

## Slide 3: Obsah přednášky
Modelování v mechanice tekutin a termodynamice
  Fyzikální
  Matematické
Teorie podobnosti
Buckinghamův „pi“ teorém
Bezrozměrové parametry
Příklad

## Slide 4: Modelování v MT a TD
Fyzikální modelování
  Modelový experiment
  Experiment „in-situ“
Matematické modelování
  Simulace
  CFD

## Slide 5: PROČ experimenty
Fyzikální modelování – Experimenty
Matematické modelování – CFD
  Verifikace
    Proces, ověření správnosti numerického modelu ve vztahu k matematickému modelu
  Validace
    Proces, ověření správnosti modelu ve vztahu k REALITĚ
  Okrajové podmínky
    Vstup, stěny, výstup
ASME V&V Guide
experimentY

## Slide 6: Experimentální modelování ve fyzice
Isaac Newton (1686) - Základní princip podobnosti
James Clerk Maxwell – 19. st., fyzika
Joseph Fourier – 19.st., francouzský matematik
Rayleigho metoda dimensionální analýzy
Buckinghamův π teorém (1914)

## Slide 7: Systém fyzikálních jednotek
SI systém - 7 fundamentálních jednotek:
  Kilogram
  Metr
  Svíčka
  Sekunda
  Ampér
  Kelvin
  Mole
FM α TD
Ostatní fyzikální jednotky
jsou odvozené od těchto základních

## Slide 8: Bezrozměrové veličiny
Simplex:
Complex:
[1]
[1]
např.:
např.:

## Slide 9: Buckinghamův teorém
n Fysikálních proměnných q1,…,qn
  Model: f(q1,…,qn) = 0
k Fundamentálních fyzikálních jednotek
p = n – k bezrozměrových parametrů komplexy π1,…,πp
  Model: F(π1,…,πp) = 0
Eigenson:
  + simplexy Pi
Equivalentní !!!
rozdílné dimenze!

## Slide 10: Buckinghamův teorém
Matematický model není nezbytný
Pouze “relevantní” veličiny
BT poskytuje metodu
Dimensionální matice
Postup není jednoznačný, volí se “fyzikálně smysluplný”

## Slide 11: Podobnost
Geometrická
Kinematická - topologie
Dynamická - síly

## Slide 12: Bezrozměrová čísla v MT
Reynoldsovo číslo
Machovo číslo
Strouhalovo číslo
Silové koeficienty
Froudeho číslo
Eulerovo číslo
Měřítka konvekce /
M. Vazké difúze
Efekt stlačitelnosti
Bezrozměrová frekvence
Bezrozměrová síla
Vliv gravitace
Vliv tlaku

## Slide 13: Bezrozměrová čísla v TD
Nusseltovo číslo
Prandtlovo číslo
Schmidtovo číslo
Difusivita hybnosti /
Tepelná d.
Rychlost vazké difúze /
Rychlost molekulární d. hmoty
S. konvekt. přestupu tepla /
S. Konduktivního p.t.
convective heat transfer coefficient
thermal conductivity
thermal diffusivity
mass diffusivity
kinematic viscosity
kinematic viscosity

## Slide 14: Podobnostní matice
Veličina:
Rozměrová matice:
Bezrozměrové parametry:

## Slide 15: Podobnostní matice
Musí platit:
zbytek
relevantní
Bezrozměrové parametry:

## Slide 16: Fyzikální modelování
Podobnost
    Geometrická (simplex)
    Fyzikální (complex)
dílo
model
parametry
výsledky

## Slide 17: Fyzikální modelování MT
Reynoldsovo č.
Machovo č.
Modelování:

## Slide 18: Příklad: obtékání koule
Relevantní veličiny: F[kg.m/s2], V[m/s], d[m], r[kg/m3], n[m/s2] F = f(V,d,r,n)
n = 5, k = 3, p = 2
Bezrozměrové parametry:
CD
Re
[m], [kg], [s]

## Slide 19: Otázky pro studenty
Vysvětlete vztah fyzikálního a matematického modelování.
Vysvětlete princip Buckinghamova teorému.
Uveďte základní bezrozměrová kritéria používaná v mechanice tekutin.
Uveďte základní bezrozměrová kritéria používaná v termodynamice.

## Slide 20: Děkuji za pozornost