## Slide 1
Experimentální metody v mechanice tekutin a termodynamice
ZČU: Zkoušení energetických strojů
ČVUT: Základy inženýrského experimentu
Prof. Václav Uruba
ÚT AVČR, ZČU Plzeň, ČVUT Praha
http://home.zcu.cz/~uruba/vyuka/ZES/
03 Měření tlaků

## Slide 2: Obsah kurzu
Teorie fyzikálního modelování
Měření teplot
Měření tlaků
Měření viskozity tekutin
Měření rychlosti proudění
Měření průtoku potrubím
Měření povrchového tření
Optické metody
Základy sběru a zpracování signálů a chyby měření
Experimentální zařízení v mechanice tekutin

## Slide 3: Obsah přednášky
Tlaky
    Statický tlak
    Celkový tlak
    Dynamický tlak
  Měření tlaků
  Měření směru proudění
Manometry

## Slide 4: Tlaky
Bernoulliova rovnice:
  Statický tlak
  Dynamický tlak
  Celkový tlak
Který tlak měříme?
SONDA

## Slide 5: Statický tlak
http://192.237.171.6/products/method-2c-standard-pitot-tube
https://www.researchgate.net/figure/Layout-of-the-static-pressure-taps_fig1_278242986/download
Disková sonda
http://laurentcordier.net/seminairesLEA/archive_seminaires2010.html
Tlakové odběry na stěně
Sondy

## Slide 6: Celkový tlak
Pitotova sonda
Kiel sonda
http://76.12.33.167/kieltemp.html
http://192.237.171.6/products/standard-pitots
Odchylka směru +-3°
Odchylka směru +-10°

## Slide 7: Kombinované sondy
Pitot-static, Prandtl
https://www.efunda.com/designstandards/sensors/pitot_tubes/pitot_tubes_theory.cfm
https://www.unitedsensorcorp.com/pitot.html
https://instrumentationtools.com/pitot-tube-working-principle/

## Slide 8: Směrové sondy
2D
  3 odběry
3D
  5 a více odběrů
http://76.12.33.167/2d.html
http://76.12.33.167/3d.html
Omnidirectional
Φ 9.5mm
12 odběrů

## Slide 9: Jednotky tlaku
Pascal [Pa = N/m2]
mm H2O (9.81 Pa)
mm Hg, Torr (133.322 Pa)
bar (106 dyn/cm2 = 105 Pa)
atm (1.0133 x 105 Pa) – sea level
at (kgf/cm2 = 0.981 x 105 Pa) – tech. atm.
psi (Pound-force per square inch = 6895 Pa)

## Slide 10: Manometry
Typ
  Diferenční - PSID
  Absolutní (rel. to ref.) - PSIA
  Gauge pressure (rel. to atm.) - PSIG
  Vacuum pressure (negative gauge)
  Sealed pressure (rel. to atm. at sea level) - PSIS
Princip
  Kapalinové
  Elastické

## Slide 11: Kapalinový manometr
Voda k = 9.8
Alkohol k = 7.6
Rtuť k = 133

## Slide 12: Manometry s elastickým sensorem
Elastický sensor
  Bourdonovy trubice
  Vlnovce, kapsle
  Membrány
Měření deformace
  Mechanické
  Kapacitní
  Piezorezistivní tenzometry
  Elektromagnetické
  Piezoelektrické
  Optické
  Potenciometrické
  …

## Slide 13: Bourdonovy trubice
Slepý konec
13
Fixace

## Slide 14: Bourdonova trubice
http://users.telenet.be/instrumentatie/pressure/bourdon-tube-pressure-gauge.html
14

## Slide 15: Membrány
Membrána
Hladká
Zvlněná
https://www.kuze.com/bellows/english/dia-frame.htm
https://link.springer.com/article/10.1007/s00542-019-04601-1/figures/2

## Slide 16: Membrána
Mechanické snímání
http://users.telenet.be/instrumentatie/pressure/diaphragm-pressure-gauge.html

## Slide 17: Kapsle, vlnovec
Kapsle
Vlnovec
http://users.telenet.be/instrumentatie/pressure/

## Slide 18: Membrána
Měření deformace pomocí kapacity (el.)
https://instrumentationtools.com/differential-capacitance-pressure-sensor-circuit/

## Slide 19: Kapacitní snímače
Robustní
Lineární
Vysoká přesnost
Stabilita
Rozměrné
Nízká frekvence
https://ytauto.en.made-in-china.com

## Slide 20: Piezorezistivní membrány
https://www.researchgate.net/figure/Miniature-piezoresistive-pressure-sensor-chip-Wheatstone-bridge-circuit_fig2_305850597
https://www.pmc1.com/products/sts-oem-piezoresistive-pressure-transducer-td/

## Slide 21: Piezorezistivní membrány
Vysoká citlivost
Vysoké frekvence
Malé
Teplotní závislost
Nelineární
Křehké
www.jinbomarine.com

## Slide 22: Tlakový skener
Piezorezistivní
až 64 snímačů
Elektronika, procesor

## Slide 23: Nátěry citlivé na tlak
Na povrchu, statický tlak
Deaktivace organických luminoforů vybuzených světlem vlivem O2 (quenching).
Indikuje parciální tlak O2 .
H. Kautsky a H. Hirsch v 1935.

## Slide 24: Nátěry citlivé na tlak
Kvalitativní
Vysoké tlaky a rychlosti
Rozložení tlaků na povrchu

## Slide 25: Otázky pro studenty
Jaké znáte tlaky?
Jakými sondami měříme tlaky?
Uveďte typy manometrů.
Jaké jsou další možnosti indikace tlaků?

## Slide 26: Děkuji za pozornost