## Slide 1
Experimentální metody v mechanice tekutin a termodynamice
ZČU: Zkoušení energetických strojů
ČVUT: Základy inženýrského experimentu
08 Optické metody
Prof. Václav Uruba
ÚT AVČR, ZČU Plzeň, ČVUT Praha
http://home.zcu.cz/~uruba/vyuka/ZES/

## Slide 2: Obsah kurzu
Teorie fyzikálního modelování
Měření teplot
Měření tlaků
Měření viskozity tekutin
Měření rychlosti proudění
Měření průtoku potrubím
Měření povrchového tření
Optické metody
Základy sběru a zpracování signálů a chyby měření
Experimentální zařízení v mechanice tekutin

## Slide 3: Obsah přednášky
Optické vizualizační metody
  Klasická vizualizace
  Metody na principu hustoty
  Laserové metody

## Slide 4: Vizualizace

## Slide 5: Vizualizace proudění
Povrchová
V proudu
  Částice v objemu + světelná rovina
  Lokalizované částice + osvětlení objemu
Laramee R.S etal., Applications of Texture-Based Flow Visualization,
Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics · November 2014
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flow_Visualization_4_%25_Scale_F-16XL_Scamp_DVIDS704669.jpg
https://www.mhi.com/products/industry/flow_visualization_wind_tunnel.html

## Slide 6: Vizualizace
Vidíme trajektorie (sledy) nikoli proudnice
Laminární, stacionární: trajektorie = proudnice
Turbulentní: trajektorie ≠ proudnice !!!
Proudnice - Euler
Trajektorie - Lagrange

## Slide 7: Proudnice, sled, trajektorie
Proudnice
Sled
Trajektorie

## Slide 8: Vizualizace proudění
Na stěně
  Nátěrové metody
  Sublimační metody
  Eroze písku
  Stěnové bavlnky
  Olejové body, čáry
  Barevné nátěry
Hladina
  Hladinové bubliny
  Hydraulická analogie
Prostor
  Bavlnky
  Kalliroskopie
  Kouř - sled
  Barevný kouř impulzní (kouřový drátek)
  Laserová rovina & částice
  Inkousty ve vodě
  Bublinky ve vodě

## Slide 9: Nátěrová metoda
“surface streamlines” , i.e. surface shear stress lines top view – VKI L2-A wind tunnel, 28cm x 28cm, 40 m/s
https://www.vki.ac.be/

## Slide 10: Barevné nátěry
“surface streamlines”, separation in front of cylinder on flat plate
https://www.vki.ac.be/

## Slide 11: Eroze písku – mikroklima v zástavbě
Sand erosion zones , i.e. zones of high intensity ground wind top view – VKI L1-B & L2-B wind tunnels
Courtesy of D.Olivari, ~1990 VKI L1-B wind tunnel, 3 m x 2m
WIND
Courtesy of J. Van Beeck, ~2006 VKI L2-B wind tunnel, 35 cm x 35 cm
https://www.vki.ac.be/

## Slide 12: Povrchové bavlnky
Tufts indicating wind direction air intake in turbine engine VKI L1-A wind tunnel, 3m diam, 60 m/s
https://www.vki.ac.be/

## Slide 13: Povrchové bavlnky
https://www.vki.ac.be/
Tufts direction indicating position of stagnation point VKI L1-A wind tunnel, 3m diam, 60 m/s
Leading Edge of AEA B-737 wing

## Slide 14: Olejové body
Oil streaks indicating velocity
Hypersonic delta wing VKI Longshot tunnel, 42cm diam, Mach = 14
Courtesy of B. Richards, ~1970

## Slide 15: Barevná povrchová vizualizace
Colored oil streaks indicating flow pattern
Squealer-tip turbine blade, VKI CT-2 cascade facility
Courtesy of T. Hofer & T. Arts, 2009

## Slide 16: Hladinová vizualizace
Saponátová vrstva (mýdlo)
VKI Christmas postcard, test by M. Carbonaro, ~1978
Turbulent unsteady wake in vortex-shedding flowmeter

## Slide 17: Hladinová vizualizace
Turbulent wakes downstream water collectors in cooling towers
https://www.vki.ac.be/

## Slide 18: Hydraulická analogie
Choked and non-choked hypersonic intake
https://www.vki.ac.be/
Modelování rázových vln

## Slide 19: „Real-life“ hydraulická analogie
Flood in Milano, “Corriere della Sera” sept.2010
Front bow shock, side shocks at wheels and wake recompression shocks

## Slide 20: Bavlnky v prostoru
Bavlnka na tyčce
https://www.vki.ac.be/

## Slide 21: Kalliroskopie
Rheoskopická tekutina
  Suspenze neisotropních krystalů
  Optické vlastnosti závisí na orientaci
  Orientace dána smykovým napětím
http://waynesthisandthat.com/diy%20kalliroscope.htm

## Slide 22: Sledy – kouř
Flow across open door due to temperature difference between rooms
https://www.vki.ac.be/

## Slide 23: Kouřové vlečky
Forced-draft cooling tower plumes
VKI L1-A wind tunnel, 3m diam.
https://www.vki.ac.be/

## Slide 24: Sledy – inkoust
Ref. V. Ypersiel, S. Zemsch, M. Carbonaro VKI-U-1993-01
Coloured wall streaks – Triangular fin on flat plate VKI Water Tunnel, 12cm x 24 cm - 0,1 m/s
voda

## Slide 25: Kouřový drátek
Ref. C. Sieverding & P. Van Den Bossche, J. Fluid Mechanics, vol 134, 1983
Secondary Flows in Turbine Cascade - VKI special set-up
https://www.vki.ac.be/
barevný

## Slide 26: Laserová měřicí rovina
Vortical wake behind a delta wing
VKI L-7 Wind Tunnel, 16cm x 16 cm, ~20 m/s
https://www.vki.ac.be/

## Slide 27: Inkoust ve vodě
Body vortices on leeward side of missile at incidence – side view VKI Water Tunnel, 12 cm x 24 cm, ~5 cm/s
https://www.vki.ac.be/

## Slide 28: Inkoust ve vodě
VKI Water Tunnel,
12cm x 24 cm, ~5 cm/s
Fluorescent Dye Streak & Laser Sheet
https://www.vki.ac.be/

## Slide 29: Bublinky
Wakes behind prongs of a scaled-up hot wire probe VKI Water Channel, 12cm x 24 cm, 10cm/s
https://www.vki.ac.be/
Vodíkové bublinky ve vodě – kontinuální

## Slide 30: Bublinky
Časové čáry
“Time-Lines” of periodically excited transitional boundary layer VKI Water Tunnel, 12cm x 24 cm, ~5cm/s Vibrating ribbon 85Hz, time-lines 30 Hz
https://www.vki.ac.be/
Vodíkové bublinky ve vodě – pulzní

## Slide 31: Měření hustoty

## Slide 32: Hustota plynu
Proměnná hustota
  Vysoké rychlosti - stlačitelnost
  Teplotní pole
Optické metody
  Stínová
  Šlírová
  Interferometrická

## Slide 33: Hustota plynu
Hustota plynu:
Hustota  index lomu
Clausius-Mosotti:
Index lomu
hustota
Gladstoneova-Daleova konstanta
Vzduch: K = 0,226 cm3/g

## Slide 34: Stínová metoda
Dvořák 1880
2. prostorová derivace hustoty
34
https://en.wikipedia.org
http://ffden-2.phys.uaf.edu/

## Slide 35: Šlírová metoda
1. prostorová derivace hustoty
Foucalt 1859, Toepler 1864
35
http://www.luk.staff.ugm.ac.id

## Slide 36: Machův-Zehnderův interferometr
Hustota
Zehnder 1891, Mach 1892
Schlieren
36
www.it.cas.cz

## Slide 37: Laserové metody

## Slide 38: Metody využívající laserové světelné roviny
Particle Image Velocimetry (PIV)
Laser-Induced Fluorescence (PLIF)
Laser-Induced Incancescence (LII)
Interferometic Particle Imaging (IPI)
Rayleigh Thermometry

## Slide 39: Laser Induced Fluorescence (LIF, PLIF)

## Slide 40: Planar Laser Induced Fluorescence
https://www.dantecdynamics.com/

## Slide 41: Laser-Induced Fluorescence
Excitovaný stav
Základní stav
Foton
Absorbce
Vybuzená molekula
Emise
Fluorescence
Selektivní měření složek
(OH, formaldehyd, aceton, atd.)

## Slide 42: Laser-Induced Fluorescence
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
200
250
300
350
400
450
500
550
Vlnová délka
[nm]
l
Fluorescenční
spektrum
Normalizovaná intenzita
Bandpass filtr
Laserová čára
600
Absorpční
spektrum
Detekované LIF
Residuální laserové světlo
42

## Slide 43: Planar Laser-Induced Fluorescence
Rovinná optika
Detektor
Plamen
https://www.dantecdynamics.com/

## Slide 44: LIF systém pro spalování
CCD kamera
Hořák
Nd:YAG Laser
Dye Laser – „barevný“
Rovinná optika
UV Objektiv
Optickýfiltr
Zesilovač obrazu
44
https://www.dantecdynamics.com/

## Slide 45: PLIF
okamžitý
střední
odchylka
45
https://www.dantecdynamics.com/

## Slide 46: LIF při spalování
Plyn, chemická reakce
Produkce radikálů
Měří se koncentrace radikálů
  OH
  CH
  NO
  atd.
Koncentrace „velkých“ molekul
  Formaldehyd
  Aceton
  atd.

## Slide 47: Laser-Induced Incancescence (LII)

## Slide 48: Laser-Induced Incancescence
Saze (částice) zahřáty laserem
Planckova radiace
Time (ns)
Size decreases
LII intensity (a.u.)
0 100 200 300 400 500

## Slide 49: Měření ve spalovacím motoru

## Slide 50: Kvantitativní LII
Obsah sazí v dieselovém motoru
Work done at Combustion Physics, Lund University, Sweden
Soot volume fration (ppm)
Soot formation at different EGR rates
Soot formation at different piston bowl geometries

## Slide 51: Interferometic Particle Imaging (IPI)

## Slide 52: IPI
Interferometrická metoda analýzy odraženého a lámajícího se paprsku z každé částice
Vyhodnocuje se velikost částic
Lze kombinovat s PIV

## Slide 53: IPI princip
Zaostřený obraz
Rozostřený obraz
Zpracovaný
Vyhodnocený
Focused
Defocused
53

## Slide 54: Rayleigho Termometrie

## Slide 55: Rayleigho rozptyl
Rozptyl světla na částicích
  Mie rozptyl: Dparticle >> λ
  Rayleigho rozptyl: Dparticle < λ
Všechny molekuly přispívají k Rayleigho rozptylu – není možno měřit jednu složku odděleně.
Modré světlo je rozptylováno efektivněji než červené

## Slide 56: Rayleigho termometrie
Rayleigho signál závisí na:
  Intenzitě laseru
  Velikosti oblasti
  Hustotě
Při znalosti chemického složení a tlaku je možno určit teplotu y obrazu Rayleigho rozptylu.
https://www.dantecdynamics.com/

## Slide 57: Rayleigho termometrie
Parametry:
Rozptyl v rovině
Tlak
Energii laserového pulzu
https://www.dantecdynamics.com/

## Slide 58: Poslední dobrá rada ...

## Slide 59: Otázky pro studenty
Popište princip a interpretaci povrchových vizualizačních metod.
Popište princip a interpretaci objemových vizualizačních metod.
Uveďte a popište princip metod založených na indikaci hustoty.
Vyjmenujte metody využívající laserovou světelnou rovinu.

## Slide 60: Děkuji za pozornost