## Slide 1
Experimentální metody v mechanice tekutin a termodynamice
ZČU: Zkoušení energetických strojů
ČVUT: Základy inženýrského experimentu
09 Základy sběru a zpracování
signálů a chyby měření
Prof. Václav Uruba
ÚT AVČR, ZČU Plzeň, ČVUT Praha
http://home.zcu.cz/~uruba/vyuka/ZES/

## Slide 2: Obsah kurzu
Teorie fyzikálního modelování
Měření teplot
Měření tlaků
Měření viskozity tekutin
Měření rychlosti proudění
Měření průtoku potrubím
Měření povrchového tření
Optické metody
Základy sběru a zpracování signálů a chyby měření
Experimentální zařízení v mechanice tekutin

## Slide 3: Obsah přednášky
Chyby měření
  Typy chyb
  Zdroje chyb
Sběr dat
  A/D převod
  Zpracování signálu, filtrování
  Výpočet spekter

## Slide 4: Zdroje chyb
Metoda měření
  Aplikace
  Vlastnosti sensoru
Zpracování dat
  Digitalizace
  Analýza dat

## Slide 5: Chyby měření
Systematická chyba – přesnost, správnost
  Vlastnosti sensoru (nelinearita, hystereze)
  Chybná kalibrace
  Chybná aplikace
Náhodná chyba – přesnost, opakovatelnost
  Stabilita
  Další faktory (teplota, vibrace, vlhkost, …)

## Slide 6: Chyba měření
6

## Slide 7: Chyba měření

## Slide 8: Zákon šíření chyb
Závislost:
Šíření chyby:
Příklady:
(vzájemné korelace zanedbány)

## Slide 9: Teplotní chyby
citlivost
drift

## Slide 10: Hystereze
Příčiny
  Tření v součástech/systému
  Mechanické deformace vnitřních součástí
  Electrická kapacitance

## Slide 11: Nelinearita
Polynom:
Y = c0 + c1*X + c2*X2 + …

## Slide 12: Časová konstanta čidla
Rychlé změny – čidlo nestíhá
s → odezva:
Časová konstanta tc
  Chyba stále
Mezní frekvence:
  Útlum poměr
  Posun fáze

## Slide 13: Přesnost udávaná výrobcem
Přesnost v %FS nebo % ze čtené hodnoty
  Teplotní chyba
  Hystereze
  Nelinearita
Opakovatelnost
Senzor používat jen v rozsahu 30% - 100% FS !!!
https://uk.shop.wika.com/232_50_233_50_shop_en_co.WIKA

## Slide 14: Systém sběru dat
www.ni.com

## Slide 15: Sběr dat
15

## Slide 16: Sběr dat
16bit AD převodník,
rozsah 0-10V
65 536 úrovní
Q = 153V
Kvantizační krok
Kvantizační nejistota

## Slide 17: Filtrování
Filtry
Antialiasing filtr
Dolno-propustný filtr
Analogový filtr – použití před A/D konverzí

## Slide 18: Nyquistova frekvence - aliasing
Dolno-propustný filtr

## Slide 19: Vzorkovací frekvence
Spektrum
Rekonstrukce signálu:

## Slide 20: Frekvenční spektrum
Signál:
  facq, N. (Tacq = N/facq)
Fourierova transformace
Periodogram
Výkonové spektrum
  df = facq/N = 1/Tacq
  fmax = fNyq = facq/2
Spektrální výkonová hustota
Vyhlazení:
  Středování
  Aplikace „oken“
  df > 1/Tacq
[m/s]
[(m/s)2/Hz]
[m/s]
[(m/s)2]

## Slide 21: Otázky pro studenty
Uveďte rozdělení chyb měření podle jejich původu.
Popište proces digitalizace dat.
Popište zkreslení spektra vlivem „masking“ efektu.

## Slide 22: Děkuji za pozornost