## Slide 1
Experimentální metody v mechanice tekutin a termodynamice
ZČU: Zkoušení energetických strojů
ČVUT: Základy inženýrského experimentu
10 Experimentální zařízení
v mechanice tekutin
Prof. Václav Uruba
ÚT AVČR, ZČU Plzeň, ČVUT Praha
http://home.zcu.cz/~uruba/vyuka/ZES/

## Slide 2: Obsah kurzu
Teorie fyzikálního modelování
Měření teplot
Měření tlaků
Měření viskozity tekutin
Měření rychlosti proudění
Měření průtoku potrubím
Měření povrchového tření
Optické metody
Základy sběru a zpracování signálů a chyby měření
Experimentální zařízení v mechanice tekutin

## Slide 3: Obsah přednášky
Aerodynamické tunely a další zařízení pro fyzikální modelování v mechanice tekutin a termodynamice:
    Aerodynamické tunely
      Cirkulační
      S otevřeným oběhem
    Rázové trubice
    Vodní trati
    Příklady

## Slide 4: Aerodynamický tunel - části
    Pohon – rozdíl tlaků
    Kompresor
    Uklidňovací komora
    Homogenizační mříže (síta)
    Usměrňovač proudu
    Kontrakce
    Měřicí prostor
    Difuzor
    Lopatky
© TU Berlin

## Slide 5: Tunely
  Cirkulační
  Otevřený
    Sací
    Výtlačný

## Slide 6: Měřicí prostor
  Uzavřený
  Otevřený

## Slide 7: Otevřený měřicí prostor
© VZLU Praha
© AUDI

## Slide 8: Otevřený měřicí prostor

## Slide 9: Aerodynamické tunely – rychlost proudění vzduchu
Subsonický, Transsonický
  Kontrakce
Supersonický
  Lavalova tryska
IT ASCR, Prague

## Slide 10: Experimentální zařízení – médium
Vzduch – normální podmínky
Vzduch – speciální podmínky
  Nízké teploty – kryogenní
  Vysoké tlaky – proměnná hustota
Voda (7x nižší kin. vazkost)
>>>>>> Vyšší Re
Hermeticky uzavřené
tunely
© NASA

## Slide 11: Historie
1903
1901
Wilbur + Orwille WRIGHT

## Slide 12: Kryogenní tunely
Kryogenní aerodynamický tunel (KRG), Göttingen
0.4 m x 0.35 m, řízení sonickým hrdlem
Doba chodu < 1 s
Parametry:
100 K < T < 280 K, 300 < P < 1,000 kPa
0.3 < Ma < 0.95, Re < 15 x 10 6

## Slide 13: Pohon aerodynamického tunelu

## Slide 14: Rázové trubice
Pohon vysokým tlakem (stovky barů)
Vysoké teploty (tisíce K)
Vysoké rychlosti (až 10M)
Krátké měřicí časy (řádově ms)

## Slide 15: Vodní trati
TU Berlin
© TU Berlin

## Slide 16: Vodní trať
Princeton Gas Dynamics Lab Facilities

## Slide 17: Největší aerodynamické tunely
F/A-18 mounted in NASA Ames 120ft x 80ft
NASA Ames
California's Silicon Valley
80ft x 40ft, 300 knots (345 mph)
120ft x 80ft, 100 knots (115 mph)
36,5m x 24,4m
24,4m x 12,2m

## Slide 18: ONERA - S1MA
Continuous flow Wind Tunnel
Stagnation pressure = local atmospheric pressure (~ 0,9 bar)
Mach Number range : 0,05 -> 1
Temperature range : 263K -> 333K depending on Mach Number
Reynolds Number /m : up to 12.106
Test section size : 8 m diameter / 14 m long
Typical model span size : ~ 4 m
1950, Modane

## Slide 19: ONERA Modane
Wind tunnel | Test section Dimensions | Speed | Type
Modane - Avrieux |  |  | 
S1MA | Ø 8 m - 3 carts | up to Mach 1.0 | Continuous - atmospheric sub/transonic 88 MW
S2MA | Transsonic 1.75 x 1.77 m² Supersonic 1.75 x 1.93 m² | up to Mach 3.1 | Continuous -pressurized sub/trans/ supersonic PTmax ≤ 2.5 bar 55 MW
S3MA | Transsonic 0.76 x 0.68 m² Supersonic 0.76 x 0.80 m² | 0.2 < Mach < 5.5 | Blow-down - pressurized sub/trans/supersonic PTmax ≤ 7 bar

## Slide 20: ONERA - S1MA

## Slide 21: Mříž

## Slide 22: Evropský transsonický aerodynamický tunel
Mach Number from 0.15 (for low-speed, high-lift testing) through 0.7 – 0.9 (the typical cruising speed of today’s transport aircraft) up to 1.35 (for aircraft or space vehicles in low supersonic conditions)
Temperature from 313 K (= + 40°C) down to 110 K (= – 163°C)
Total Pressure from 1.15 bar to 4.5 bar

## Slide 23: Evropský transsonický aerodynamický tunel
Koeln
50 MW
Liquid nitrogen: 250 kg/s

## Slide 24: Evropský transsonický aerodynamický tunel

## Slide 25: Evropský transsonický aerodynamický tunel

## Slide 26: Evropský transsonický aerodynamický tunel

## Slide 27: Evropský transsonický aerodynamický tunel

## Slide 28: Velký nízkorychlostní aerodynamický tunel - LLF
Uzavřený měřicí prostor
Pevný m.p.
  9.5m x 9.5m : V = 0 - 62 m/s (Ma = 0.18)
Konfigurovatelný m.p.
  8m x 6m : V = 0 - 116 m/s (Ma = 0.34)
  6m x 6m : V = 0 - 152 m/s (Ma = 0.44)
Otevřený paprsek
  8m x 6m : V = 0 - 85 m/s (Ma = 0.25)
the Large Low-speed Facility (LLF) in Marknesse
Německo-holandský projekt

## Slide 29: DNW - LLF

## Slide 30: DNW - LLF

## Slide 31: Otázky pro studenty
Jaké typy experimentálních zařízení v MT a TM znáte? Uveďte rozdělení podle použitého média a požadovaných rychlostí.

## Slide 32: Děkuji za pozornost